## Foglio2
Area compilata dall'Amministrazione | [6 empty] | Area compilata dal FORNITORE
N. ordinario | TARIFFA | Designazione lavori | Unità di misura | Quantità | Importi a base d'asta(IVA esclusa) |  | Importi offerti (IVA Esclusa) | Prezzo Totale (IVA esclusa)
[5 empty] | UNITARIO | TOTALE | UNITARIO | TOTALE
1 | E 3.05.128.a. | Quadro di manovra a microprocessore per un impianto normale fino a 16 fermate, fino a 7,5 HP completo di tutte le apparecchiature, quali selettore elettronico, predisposizione per emergenzamatic, tensione di manovra fino a 60 V, gong di cabina, salvamotore, alimentatore di allarme conforme alla L. 13/89, conforme alle norme EN81.1 ed EN81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: per motore ad una velocità | cad | 1 | 2685.58 | 2685.58
2 | E 3.06.8.b. | Dispositivo d’emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: con automatismo per apertura porte di cabina | cad | 1 | 895 | 895
3 | E 3.05.133.a. | Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori nececessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF “INVERTER” con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 5,5 HP | cad | 1 | 2272.41 | 2272.41
4 | E 3.05.141 | Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera | cad | 2 | 158.55 | 317.1
5a | E 3.05.27.b. | Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille | cad | 1 | 445.19 | 445.19
5b | E 3.05.27.e. | aumento percentuale per piastra in ottone | % |  | 50% | 222.595
6a | E 3.05.28.d. | Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille | cad | 3 | 179.73 | 539.19
6b | E 3.05.28.e. | sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più | % | 1 | 25% | 44.9325
6c | E 3.05.28.g. | aumento percentuale per piastra in ottone | % |  | 50% | 292.06
7 | NP1 | con fornitura in opera di nuove linee elettriche per l’alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa costituite da cavi elettrici di sezione minima pari a 1,5 mmq e di caratteristiche rispondenti alla normativa vigente posati in canalizzazioni in PVC, compreso ogni magistero per dare l'opera | corpo |  |  | 2574.94
8 | NP2 | Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 5, con conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori | m | 60 | 6.85 | 411
|  | oneri sicurezza non soggetti a ribasso (vedere DUVRI) |  |  |  | 300
TOTALE (Valore di aggiudicazione) - da indicare quale OFFERTA ECONOMICA | [7 empty] | 0